| SITE |  | INSTAGRAM | LINKEDIN |  | @ SIGA-N0S |  | FACEBOOK | YOUTUBE |  | TWITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAL 3592 | ARQUITETO Arquiteto |  |  | IMPLEMENTADOR Implementador |  | GERENTE DE PROJETOS Gerente de Projetos |  |  | VERSÃO 14.0 | DATA 09 ¦ 03 ¦ 22 |
| # GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS # PLANO DE ARQUITETURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CLIENTE CLIENTE PROJETO MODELO DE PLANO DE ARQUITETURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

YOUR DIGITAL FUTURE TODAY

Evolução, atualização, inovação. Para acompanhar o mercado de TI, estas são palavras que não podem estar apenas no vocabulário, certo? É pensando nisso que a IT-ONE está de cara nova: estamos com uma nova marca, novas cores e nova fase. Mas isso não significa esquecer o que vivemos. Ao contrário. Evoluímos para ir além, voando mais alto para oferecer mais valor para as companhias do Brasil.

Um novo passo na jornada de transformação!

Como será o futuro? Se o mundo é feito por perguntas, essa com certeza é uma que está em um lugar bem especial para nós.

Afinal de contas, como podemos fazer o amanhã sem imaginá-lo? É assim que as grandes inovações surgem para tornar nossa vida mais simples, eficiente e fácil.

E é com este compromisso que a IT-ONE tem trabalhado há 20 anos. Queremos ajudar a construir o futuro digital das empresas brasileiras, levando soluções práticas para enriquecer e simplificar o dia a dia das pessoas que fazem as organizações.

Por isso, estamos em constante evolução, mudando para aproveitar as experiências do passado e as tendências do amanhã, para desenvolver as soluções certas para cada um de nossos clientes.

ITONE.COM.BR

ÍNDICE

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- LEMBRE-SE: Você deve usar os estilos INDICE1 e INDICE2 para construír o sumário.

- Confira a concatenação que você construiu, de acordo a sequência de estilos ( INDICE1,2 e 3)

- Assim que construír o índice:

  - Selecione-o todo;

  - Aplique a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito;

  - Retire negrito e itálico;

  - Aplique 1 indentação para a direita

ÍNDICE	3

SOLUÇÃO	5

NOME DA SOLUÇÃO	5

PRÉ-REQUISITOS	7

DESCRIÇÃO	7

DIAGRAMAS	11

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS	14

DESCRIÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES	14

PLANOS	20

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR	23

LINKS ÚTEIS	23

DOCUMENTOS ADICIONAIS	23

REVISÕES	26

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Nome | Função | Telefone | e-mail |
| FABRICANTES ¦ PARCEIROS |  |  |  |  |
| EMPRESA | SITE | CHAMADOS : TELEFONE | CHAMADOS : SITE | CHAT ON-LINE |
| DELL EMC |  | 0800-891-9310 |  |  |

SOLUÇÃO

NOME DA SOLUÇÃO

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- Descreva ou use imagens da solução ofertada.

- Fonte1 : PROPOSTA

- Fonte 2 : Sua visão do projeto

| SITE |  | INSTAGRAM | LINKEDIN |  | @ SIGA-N0S |  | FACEBOOK | YOUTUBE |  | TWITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAL 3592 | ARQUITETO Arquiteto |  |  | IMPLEMENTADOR Ricardo Paiva |  | GERENTE DE PROJETOS Gerente de Projetos |  |  | VERSÃO 14.0 | DATA 09 ¦ 03 ¦ 22 |
| PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRÉ-REQUISITOS

DESCRIÇÃO

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- Descreva aqui, os pré-requisitos de instalação.

- Como sugestão para enriquecer o documento, você pode usar essa área para expor novamente os Pré-Requisitos de Instalação enviados anteriormente à construção do Plano de Arquitetura.

Exemplos abaixo :

DELL EMC NETWORKING SWITCH S5224F-ON | ToR
ESPECIFICAÇÕES

- Os switches Dell Networking são entregues normalmente em caixas, fora de rack;

- Podem ser instalados em rack DELL/EMC 40U, DELL 42U, ou em racks do cliente de 19 polegadas;

- Verifique o espaço e furação do piso existentes no/para seu rack;

| Componentes | Descrições |  | Por Switch | Por Site | Por Cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Dell EMC S5224F-ON |  | 1 | 2 | 4 |
| Total de Portas | SFP28 |  | 24 | 48 | 96 |
|  | QSFP28 |  | 4 | 8 | 16 |
| SFP 25 | Módulos SFP28 - 25 GbE |  | 24 | 48 | 96 |
| SFP 100 | Módulos QSFP28 - 100 GbE |  | 1 | 2 | 4 |
| Cabos de conexões | 100 GbE, QSFP28 to QSFP28 (VLT) |  | 1 | 2 | 4 |
| Espaço no Rack | Qtde de Us ( 1U + 1U entre switches ) |  | 2 | 4 | 8 |
| Dissipação máxima de calor | BTU/hora |  | 1.552 | 3.104 | 6.208 |
| Peso | kg |  | 9,7 | 19,40 | 38,8 |
| Fontes de alimentação | 100-240 V x 800W |  | 2 | 4 | 8 |
| Cabos de força | C13-C14, 2m, 250V, 12A |  | 2 | 4 | 8 |
|  | C13-NBR14136, 2m, 250V, 12A |  | 2 | 4 | 8 |
| Consumo máximo | Watts |  | 455 | 910 | 1.820 |
| CABOS |  |  |  |  |  |
| 8 x C13-C14 |  | 8 x C13-NBR14136 |  |  |  |

DELL EMC NETWORKING SWITCH S5224F-ON | ToR
PRÉ-REQUISITOS FÍSICOS POR SITE | CLUSTER

| SITE | CLU | Tipo | No/De? | Para? | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | U’s | Rack | ToRs | Reservados no rack para instalação física. Deixar 1U livre acima/entre/abaixo. |
| 4 | 8 | Tomadas | Rack | ToRs | Tomadas elétricas C14 ou NBR14136 de 220V, em 2 ou 4 circuitos separados. |
| 4 | 8 | Cabos | Rack | ToRs | Cabos C13/C14 ou C13/NBR14136 para conexão dos ToRs. *¹ |
| 2 | 4 | Portas | ToRs | ToRs | Portas QSFP28 para interconexão local do VLT. |
| 2 | 4 | Cabos | ToR1 | ToR2 | Cabos 100GbE, QSFP28/QSFP28 50cm para interconexão local do VLT. *¹ |
| 2 | 4 | Portas | ToRs | ToRs | Portas QSFP reservadas para a interconexão dos switches entre os sites. 1 por ToR. |
| 2 | 4 | Portas | NEXUS | ToRs | Portas QSFP reservadas para a interconexão ToR > NEXUS . 1 por NEXUS. |
| 2 | 4 | Cabos | ToRs | NEXUS | Cabos Cisco 100GBASE QSFP 10M para interconexão ToR > NEXUS. *¹ |
| 1 | 2 | Cabos | ToR1 | ToR2 | Cabos de rede UTP CAT5e/6 para conexão cross-over dos switches ( VLT ) |
| 20 | 40 | Portas | ToRs | Nodes | Portas disponíveis para conexões dos nós |
| 4 | 8 | Cabos | ToRs | SwCore | Cabos de fibra LC/LC para conexão dos dos ToR aos SwCore (uplinks) |
| 4 | 8 | Portas | SwCore | ToRs | Portas SFP 10G nos switches de produção do cliente para uplink com os ToR |
| *¹ Incluso(s) na solução ¦ *² Incluso(s) na solução, mas de tamanhos insuficientes. |  |  |  |  |  |

DELL EMC NETWORKING SWITCH S5224F-ON | ToR
PRÉ-REQUISITOS LÓGICOS POR SITE | CLUSTER

| SITE | CLU | Tipo | No/De? | Para? | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | IP | ToR | GERÊNCIA | Endereços IP na VLAN de GERÊNCIA |
| 1 | 2 | Port-Channel | CORE | ToR | Port-Channel criado no CORE para UPLINK com os Switches ToR. |
| 1 | 2 | VLAN | CORE | Port-Channel | Configurar todas as VLANs necessárias no Port-Channel criado no CORE. |
| 1 | 1 | Resolução de nomes | DNS Server | Nodes | Registro de todos os hostnames do ToRs no DNS forward e reverse. |

DELL EMC VxRail P570F
ESPECIFICAÇÕES

- Os nós de VxRail são entregues normalmente em caixas, fora de rack;

- Podem ser instalados em rack DELL/EMC 40U, DELL 42U, ou em racks do cliente de 19 polegadas;

- Verifique o espaço e furação do piso existentes no/para seu rack;

| Componentes | Descrições |  | Por Node | Por Site | Por Cluster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware | PowerEdge R740/R740XD |  | 1 | 10 | 20 |
| Processadores | Intel Xeon Gold 6254 18c 3.1Ghz |  | 2 | 20 | 40 |
| Memória RAM | Módulos de 64G RDIMM |  | 16 ¦ 1 TB | 160 ¦ 10 TB | 320 ¦ 20 TB |
| Placas de rede | Placas ¦ Portas Broadcom 57414 dual 10/25GbE |  | 2 ¦ 4 | 20 ¦ 40 | 40 ¦ 80 |
| Cabos de fibra | SFP28 to SFP28, 25GbE, Active Optical 7m |  | 4 | 40 | 80 |
| HBA | Placas ¦ Portas Qlogic 2692 dual 16G |  | 1 ¦ 2 | 10 ¦ 20 | 20 ¦ 40 |
| Cache | 800 GB SSD SAS Write Intensive 12 Gbps |  | 3 ¦ 2,4 TB | 30 ¦ 24 TB | 60 ¦ 48 TB |
| Área bruta | 3,84 TB SSD SAS Read Intensive 12 Gbps |  | 12 ¦ 46 TB | 120 ¦ 460TB | 240 ¦ 920TB |
| Área Líquida | Útil estimada |  | 30,9 TB | 309 TB | 618 TB |
| Espaço no RACK | Qtde de Us |  | 2 | 20 | 40 |
| Dissipação BTU/h | BTU/h |  | 6.000 | 60.000 | 120.000 |
| Peso | Kg |  | 28 | 280 | 560 |
| Alimentação | Fonte 1100W bivolt 100-240V |  | 2 | 20 | 40 |
| Cabos de força | Cabos C13-C14, 4m, 250V, 12A |  | 2 | 20 | 40 |
|  | Cabos C13-NBR14136, 1,8m, 250V, 10A |  | 2 | 20 | 40 |
| CABOS |  |  |  |  |  |
| 40 x C13-C14 |  | 40 x C13-NBR14136 |  |  |  |

DELL EMC VxRail 
PRÉ-REQUISITOS FÍSICOS POR SITE | CLUSTER

| SITE | CLU | Tipo | No/De? | Para? | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 40 | U’s | Rack | Nodes | Reservados no rack para instalação física dos nodes. |
| 20 | 40 | Tomadas | Rack | Nodes | Tomadas elétricas C14 ou NBR14136 de 220V, em 2 ou 4 circuitos separados. |
| 40 | 80 | Portas | ToRs | Nodes | Portas de 25GbE dedicadas nos ToRs para conexões dos nodes. |
| 40 | 80 | Cabos | Nodes | ToRs | Cabos de fibra OM3/4 LC/LC para conexão dos nós aos ToRs. *¹ |
| 5 | 5 | Portas | SAN 1 | Nodes | Portas dedicadas na SAN 1 para 1 HBA de 5 nodes do site principal. |
| 5 | 5 | Portas | SAN 2 | Nodes | Portas dedicadas na SAN 2 para 1 HBA de 5 nodes do site principal. |
| 10 | 10 | Cabos | Nodes | SAN | Cabos de Fibra OM3/4 LC/LC para conexão de 1 HBA de 10 nodes nas SAN1 e SAN2 |
| 10 | 20 | Cabos | Nodes | FEX | Cabos de rede UTP CAT5e/6 com tamanhos suficientes para ligar iDRACs > FEX *² |
| 10 | 20 | Portas | Nodes | FEX | Portas UTP 1Gb disponíveis nos FEX para a conexão das iDRACs. |
| 1 | 1 | Witness | Site | Witness | Definição do terceiro site para a instalação do vSAN Witness Host. |
| *¹ Incluso(s) na solução ¦ *² Incluso(s) na solução, mas de tamanhos insuficientes. |  |  |  |  |  |

DELL EMC VxRail
PRÉ-REQUISITOS LÓGICOS POR SITE | CLUSTER

| SITE | CLU | Tipo | No/De? | Para? | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | VLAN | VxRAIL | vMOTION | VLAN atual ou nova, reservada para a rede de VMOTION do cluster. |
| 1 | 1 | VLAN | VxRAIL | GERÊNCIA | VLAN atual ou nova, reservada para a rede de GERÊNCIA do cluster. |
| 1 | 1 | VLAN | VxRAIL | vSAN | VLAN nova, reservada para a rede de VSAN do cluster. |
| - | - | VLANs | VxRAIL | VMs Network | Informar todas VLANs necessárias ao ambiente. |
| 1 | 1 | IP | VxRAIL | GERÊNCIA | IP + FQDN na VLAN de GERÊNCIA para o VxRAIL Manager. |
| 10 | 20 | IP | VxRAIL | GERÊNCIA | Range de IP’s+FQDN’s, ambos sequenciais, na VLAN de GERÊNCIA para os ESXi. |
| 10 | 20 | IP | VxRAIL | vSAN | Range de IP’s sequenciais, na VLAN de VSAN para a rede de VSAN. |
| 10 | 20 | IP | VxRAIL | vMotion | Range de IP’s sequenciais, na VLAN de VMOTION para a rede de VMOTION. |
| 10 | 20 | IP | iDRAC | GERÊNCIA | Range de IP’s+FQDN’s, ambos sequenciais, na VLAN de GERÊNCIA para as iDRACs. |
| - | - | Resolução de nomes | DNS Server | Nodes | Registro de todos os FQDN’s do nodes no DNS forward e reverse, antes do deploy. |
| - | - | Compati bilidade | vCenter Server | VxRail | vCenter Server VCSA 6.7 U3f ou superior, instalado no ambiente. |
| - | - | Compati bilidade | ESRS | VxRail Manager | ESRS VE External 3.38.xx.xx ou 3.40.xx.xx, instalado no ambiente. |
| - | - | Firewall | Firewall | ESRS | Liberação de portas e sites conforme Pré-Requisitos de Firewall (página 8). |
| - | - | Witness | vSphere | Witness | Disponibilização de vCenter/ESXi para instalação do vSAN Witness Host. |

VMware vSAN Witness Host 
CONSIDERAÇÕES

- O vSAN Witness host pode ser um ESXi host físico tradicional ou um vSAN Witness Appliance (OVA).

- O propósito do Witness host é manter os componentes witness para os objetos de VM;

- Sua utilização é mandatória em ambientes de vSAN Streched Clusters;

- A versão do OVA deve ser a mesma do VMware vSAN que vai rodar no HCI.

- Não é necessário licenciar;

| Características e Requisitos para deploy do OVA |  |
| --- | --- |
| Modelo | vSAN Witness Appliance |
| Tipo de Instalação | LARGE |
| Quantidade de VMs | Acima de 500 |
| Witness Components | Máximo de 45.000 |
| vCenter Server | Ter de preferência a mesma versão do vCenter do HCI |
| Processadores | 2 vCPUs |
| Memória | 32 GB vRAM |
| ESXi Boot Disk | 12 GB Virtual HDD |
| Cache Device | 10 GB Virtual SSD |
| Capacity Devices | 3 x 350GB Virtual HDD |

DIAGRAMAS

DESCRIÇÕES DOS DIAGRAMAS

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- LEMBRE-SE: Você deve usar os estilos INDICE1 e INDICE2 para construír o sumário.

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- Utilize essa área para expor:

- DIAGRAMAS

- TOPOLOGIAS

- DESENHOS

- CONECTIVIDADES

- CONEXÕES FÍSICAS & LÓGICAS

- BAYFACES

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS

DESCRIÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- LEMBRE-SE: Você deve usar os estilos INDICE1 e INDICE2 para construír o sumário.

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- Utilize essa área para expor as configurações lógicas dos produtos.

Exemplos abaixo :

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 1/5

| INFORMAÇÕES COMERCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data |  |  |  | Order Number |  |  |  |  |  | Purchase Order |  |  |  |  | Registration Code |  |  |
| 27/04/2020 |  |  |  | 612063370 |  |  |  |  |  | PENDENTE |  |  |  |  | PENDENTE |  |  |
| VxRAIL DNS ¦ NTP ¦ SMTP ¦ DOMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | DNS1 |  | DNS2 |  | NTP1 |  | NTP2 |  | SMTP |  |  | SNMP |  | Community |  | Domínio |  |
| 1 | 172.16.1.197 |  | 172.16.1.198 |  | 172.16.0.9 |  | 172.16.0.200 |  | smtp.autoglass.com.br |  |  | 172.16.20.100 |  | autoglass |  | autoglass.com.br |  |
| VXRAIL MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Hostname |  |  |  | Versão |  | IP |  |  | VLAN |  | Subnet |  |  |  | Gateway |
| 1 |  | vxrmgr |  |  |  | 4.7.411 |  | 172.16.13.61 |  |  | 213 (GER) |  | 255.255.255.0 |  |  |  | 172.16.13.1 |
| VCENTER EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Hostname |  |  |  | Versão |  | IP |  |  | VLAN |  | Subnet |  |  |  | Gateway |
| 1 |  | vchci |  |  |  | 6.7 U3g |  | 172.16.13.60 |  |  | 213 (GER) |  | 255.255.255.0 |  |  |  | 172.16.13.1 |
| WITNESS NODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Hostname |  |  |  | Versão |  | IP |  |  | VLAN |  | Subnet |  |  |  | Gateway |
| 1 |  | wvxr |  |  |  | 6.7.0 |  | 172.16.13.61 |  |  | 213 (GER) |  | 255.255.255.0 |  |  |  | 172.16.13.1 |
| DELL EMC ESRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  | Hostname |  |  |  | IP |  |  |  |  | EMC Site ID |  | Conta suporte |  |  |  |  |
| 1 |  | esrs |  |  |  | 172.16.13.62 |  |  |  |  | 27391532 |  | suporte.servidores@autoglass.com.br |  |  |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 2/5

| VxRAIL ToRs *¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Modelo | Hostname |  | Service Tag |  | Versão | IP |  |  | VLAN |  | Subnet Mask |  |  | Gateway |
| 1 | S5224F-ON | TOR-001-MTZ |  | PENDENTE |  | 10.5.1.0 | 172.16.24.20 |  |  | 214 (GER) |  | 255.255.255.0 |  |  | 172.16.24.1 |
| 2 |  | TOR-002-MTZ |  | PENDENTE |  |  | 172.16.24.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TOR-SDE-001 |  | PENDENTE |  |  | 172.16.24.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TOR-SDE-001 |  | PENDENTE |  |  | 172.16.24.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VxRail P570F Nodes & iDRACs *¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serial Number |  |  | Service TAG | Express Service Code | iDRAC Hostname |  |  | iDRAC IP | Versão VxRail |  | VLAN |  | Subnet | Gateway |  |  |
| DE00000287117415 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-001 |  |  | 172.16.13.20 | 4.7.510 |  | 213 (HCIGER) |  | 255.255.255.0 | 172.16.13.1 |  |  |
| DE00000287117416 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-002 |  |  | 172.16.13.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117417 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-003 |  |  | 172.16.13.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117418 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-004 |  |  | 172.16.13.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117419 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-005 |  |  | 172.16.13.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117420 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-006 |  |  | 172.16.13.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117421 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-007 |  |  | 172.16.13.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117422 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-008 |  |  | 172.16.13.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117423 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-009 |  |  | 172.16.13.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117424 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-MTZ-010 |  |  | 172.16.13.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117425 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-001 |  |  | 172.16.13.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117426 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-002 |  |  | 172.16.13.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117427 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-003 |  |  | 172.16.13.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117428 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-004 |  |  | 172.16.13.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117429 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-005 |  |  | 172.16.13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117430 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-006 |  |  | 172.16.13.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117431 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-007 |  |  | 172.16.13.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117432 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-008 |  |  | 172.16.13.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117433 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-009 |  |  | 172.16.13.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE00000287117434 |  |  | PENDENTE | PENDENTE | IDR-SDE-010 |  |  | 172.16.13.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 3/5

| VXRAIL ¦ ESXi 6.7 U3g, VSAN & VMOTION Networking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Função |  | Hostnames | IPs | IP Inicial – IP Final |  | Gateway |  | NETMASK | VLAN |  |  |  |
| ESXi Matriz |  | VXR-MTZ-001 - 010 | 10 | 172.16.13.40 - 49 |  | 172.16.13.1 |  | 255.255.255.0 /24 | 213 (GER) |  |  |  |
| ESXi Sede |  | VXR-SDE-001 - 010 | 10 | 172.16.13.50 - 59 |  |  |  |  | 213 (GER) |  |  |  |
| VSAN Matriz/Sede |  | N/A | 20 | 172.16.250.20 - 39 |  | N/A |  |  | 217 (VSAN) |  |  |  |
| VMOTION Matriz/Sede |  |  | 20 | 10.10.60.60 - 79 |  |  |  |  | 600 (VMOTION) |  |  |  |
| VLANS & PORT GROUPS 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | NOME |  |  |  | REDE |  | UPLINK Active |  |  | UPLINK StandBy |  |  |
| 2 | VLAN_Adm_Oracle |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 10 | VLAN_Heartbeat |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 11 | VLAN_HA_VCENTER |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 50 | VLAN_VOIP_VLAN_VOZ |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 51 | VLAN_VOIP_VLAN_DADOS |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 103 | VLAN_MPLS_EBT |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 104 | VLAN_Rede DMZ |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 107 | VLAN_Rede X25 |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 108 | VLAN_VoicePortal |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 113 | VLAN_MPLS_OI |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 115 | VLAN_TELEFONIA_MAPFRE |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 199 | VLAN_Rede Producao |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 200 | VLAN_Rede Servidores |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 212 | VLAN_Rede DMZ Servidores |  |  |  |  |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 213 | HCI_GERENCIA |  |  |  | 172.16.13.0/24 |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 214 | GERENCIA |  |  |  | 172.16.24.0/24 |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| 216 | HCI_PRIVATE_VXRAIL |  |  |  | 172.16.249.0/24 |  | Uplink1 |  |  | Uplink2 |  |  |
| As VLANs com a célula de fundo azul, são pré-requisitos para o VXRAIL. As demais são GUEST, migradas do ambiente tradicional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 4/5

| VLANS & PORT GROUPS 2/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | NOME | REDE | UPLINK Active | UPLINK StandBy |  |
| 217 | HCI_VSAN | 172.16.250.0/24 | Uplink2 | Uplink1 |  |
| 220 | VLAN_Rede_Servidores_NSX |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 221 | VLAN_Rede_Servidores_Homologacao_NSX |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 314 | VLAN_Rede VDI |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 500 | VLAN_Rede VDI Unidades |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 501 | VLAN_Rede VDI CEC |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 600 | HCI_VMOTION | 10.10.60.0/24 | Uplink2 | Uplink1 |  |
| 601 | FT | 10.10.61.0/24 | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 622 | VLAN_NS_NSX |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 1002 | VLAN_REDE_RoteamentoFW |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 3002 | VLAN_WAN |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 3004 | VLAN_VOIP_TERCEIROS |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 3006 | VLAN_SIP_EMBRATEL_3006 |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 3007 | VLAN_SIP_EMBRATEL_3007 |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| 3008 | VLAN_EMBRATEL_3008 |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-10-sid-5009-LS_HORIZON_UAG |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-11-sid-5010-LS_HORIZON_CS |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-1-sid-5000-LS_Transit_01 |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-4-sid-5003-LS_Servidores_NSX |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-6-sid-5005-LS_VOIP_Terceiros |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-7-sid-5006-LS_VOIP_DADOS |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-8-sid-5007-LS_HOMOLOGACAO_NSX |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| NSX | vxw-dvs-609-virtualwire-9-sid-5008-LS_DLR_HA |  | Uplink1 | Uplink2 |  |
| As VLANs com a célula de fundo azul, são pré-requisitos para o VXRAIL. As demais são GUEST, migradas do ambiente tradicional. |  |  |  |  |  |  |

CONFIGURAÇÕES LÓGICAS 5/5

| CREDENCIAIS DO AMBIENTE *¹ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto | Tipo de Usuário |  |  | Usuário |  | Senhas |  |
| DELL EMC ESRS | Administrator |  |  | admin |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | E-mail Suporte |  |  | suporte.servidores@autoglass.com.br |  | Publicada apenas na versão final |  |
| DELL EMC iDRAC | SuperUser |  |  | root |  | Publicada apenas na versão final |  |
| DELL EMC Switches ToR | Administrator |  |  | admin |  | Publicada apenas na versão final |  |
| DELL EMC VxRAIL Manager | AS Username |  |  | mystic |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | Manager center |  |  | manager |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | SuperUser |  |  | root |  | Publicada apenas na versão final |  |
| VMware ESXi | Management User |  |  | manager |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | SuperUser |  |  | root |  | Publicada apenas na versão final |  |
| VMware vCenter Externo | Administrator |  |  | administrator@vsphere.local |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | Management |  |  | management |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | SuperUser |  |  | root |  | Publicada apenas na versão final |  |
| VMware Witness Node | Administrator |  |  | root |  | Publicada apenas na versão final |  |
|  | SuperUser |  |  | admin |  | Publicada apenas na versão final |  |
| *¹ Por questões de segurança, as senhas só serão divulgadas no Documento Final, também protegido por senha. |  |  |  |  |  |  |  |
| LICENCIAMENTO *² |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto |  | Origem | Chave |  | Tipo |  | Total |
| VMware vSphere 6 Enterprise Plus |  | CLIENTE | PENDENTE |  | PENDENTE |  | PENDENTE |
| VMware vCenter Server 6 Standard |  | VxRAIL | PENDENTE |  | PENDENTE |  | PENDENTE |
| VMware vSAN Enterprise |  | VxRAIL | PENDENTE |  | PENDENTE |  | PENDENTE |

PLANOS

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- LEMBRE-SE: Você deve usar os estilos INDICE1 e INDICE2 para construír o sumário.

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- Espaço dedicado aos detalhamentos dos planos, que servirão de base para cronogramas:

  - PLANO DE EXECUÇÃO

  - PLANO DE TESTES

  - PLANO DE ROLLBACK

  - PLANO DE MIGRAÇÃO

- Procure detalhar no mínimo,  as atividades macro, seus recursos e esforços (horas).

- Datas só serão necessárias se o cronograma realmente precisar se detalhado no PA.

Exemplos abaixo :

PLANO DE EXECUÇÃO 1/2

| ATIVIDADES DETALHADAS 1/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Atividade | Recursos | Esforço (h) | % |
| 1 | + 1.0 : Execução | - | - | 0 |
| 2 | + 1.1 : Ativações | - | 68:45 | 0 |
| 3 | HCI : Instalações físicas da solução nos racks | IT-One | 08:00 | 0 |
| 4 | HCI : Cabeamentos elétricos | IT-One | 03:00 | 0 |
| 5 | HCI : Cabeamentos de rede | IT-One | 03:00 | 0 |
| 6 | HCI : Cabeamentos de SAN | IT-One | 02:00 | 0 |
| 7 | iDRACs : Configurações lógicas das interfaces | IT-One | 02:00 | 0 |
| 8 | DNS : Criação dos registros FQDNs solicitados | Cliente | 02:00 | 0 |
| 9 | CORE : Criação do port-channel para UPLINK com TORs | Cliente | 01:00 | 0 |
| 10 | VCENTER : Deploy e Instalação do vCenter Server externo | IT-One | 04:00 | 0 |
| 11 | VCENTER : Criação do DataCenter & Cluster VxRail | IT-One | 00:15 | 0 |
| 12 | VCENTER : Criação da conta de gerenciamento do VxRail Manager | IT-One | 00:15 | 0 |
| 13 | TORs : Power-on dos switches | IT-One | 00:30 | 0 |
| 14 | TORs : Atualizações dos códigos | IT-One | 02:00 | 0 |
| 15 | TORs : Configuração de envio de alertas SNMP | IT-One | 00:15 | 0 |
| 16 | TORs : Configurações de VLANs, Port-Channels, VLT e UPLINKs | IT-One | 04:00 | 0 |
| 17 | TORs : Conexão dos UPLINKs dos ToRs aos CORES | IT-One ¦ Cliente | 00:30 | 0 |
| 18 | HCI : Power-on dos VxRail Nodes | IT-One | 01:00 | 0 |
| 19 | HCI : Execução NVT ( Network Validation Tool ) | IT-One | 01:00 | 0 |
| 20 | HCI : Deploy do cluster VxRAIL | IT-One | 08:00 | 0 |
| 21 | HCI : Atualizações de códigos do VxRail | IT-One | 08:00 | 0 |
| 22 | HCI : Licenciamento da solução | IT-One | 01:00 | 0 |
| 23 | HCI : Configuração do Call Home | IT-One | 01:00 | 0 |
| 24 | WITNESS : Deploy do stretched cluster witness node | IT-One | 04:00 | 0 |
| 25 | WITNESS : Configurações e integrações com o vCenter Server e vSAN | IT-One | 04:00 | 0 |
| 26 | STRETCHED CLUSTER : Configurações do Stretched Cluster | IT-One | 04:00 | 0 |
| 27 | STRETCHED CLUSTER : Health Check | IT-One | 04:00 | 0 |

PLANO DE EXECUÇÃO 2/2

| ATIVIDADES DETALHADAS 2/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Atividade | Recursos | Esforço (h) | % |
| 28 | + 1.2 : Plano de Migração *¹ | - | - | 0 |
| 29 | + 1.2.1 : Onda de Migração 1 + Piloto | - | ??:?? | 0 |
| 30 | Planejamento da onda | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 31 | Execução da onda | IT-One ¦ Cliente | ??:?? | 0 |
| 32 | Validação Onda + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 33 | + 1.2.2 : Testes de Alta Disponibilidade | - | - | 0 |
| 34 | Planejamento dos testes | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 35 | Execução dos testes | IT-One ¦ Cliente | ??:?? | 0 |
| 36 | Validação do teste + Evidências + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 37 | + 1.2.3 : Onda de Migração 2 | IT-One ¦ Cliente | - | 0 |
| 38 | Planejamento da onda | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 39 | Execução da onda | IT-One ¦ Cliente | ??:?? | 0 |
| 40 | Validação Onda + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 41 | + 1.2.4 : Onda de Migração X | IT-One ¦ Cliente | - | 0 |
| 42 | Planejamento da onda | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 43 | Execução da onda | IT-One ¦ Cliente | ??:?? | 0 |
| 44 | Validação Onda + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 45 | + 1.2.5 : Onda de Migração X | IT-One ¦ Cliente | - | 0 |
| 46 | Planejamento da onda | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |
| 47 | Execução da onda | IT-One ¦ Cliente | ??:?? | 0 |
| 48 | Validação Onda + Ponto Controle | IT-One ¦ Cliente | 08:00 | 0 |

*¹ O Plano de Migração está publicado inicialmente de forma macro dentro do Plano de Execução.
Seu detalhamento será realizado em outro momento e atualizado em novas versões desse documento.
As ondas de migração estão representadas de forma simbólica.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- No título aplique o estilo INDICE1 ( EXO + 28 + Azul Negrito )

- No subtítulo, aplique o estilo INDICE2 ( EXO 14 + Preto Normal )

- Em textos, utilize a fonte EXO tamanho 10/Normal/Sem negrito.

- LEMBRE-SE: Você deve usar os estilos INDICE1 e INDICE2 para construír o sumário.

- Utilize esse espaço para informar links e documentos adicionais que não puderam constar no PA.

- Exemplos : Planilhas extensas ou muito complexas, muita quantidade de evidências, imagens, links para documentos de instalação/administração/guias/best practices/how too’s e outros.

| LINKS ÚTEIS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | LINK |
| DOCUMENTOS ADICIONAIS |  |
| DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO ¦ OBSERVAÇÃO |

| SITE |  | INSTAGRAM | LINKEDIN |  | @ SIGA-N0S |  | FACEBOOK | YOUTUBE |  | TWITTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEAL 3592 | ARQUITETO Arquiteto |  |  | IMPLEMENTADOR Implementador |  | GERENTE DE PROJETOS Gerente de Projetos |  |  | VERSÃO 14.0 | DATA 09 ¦ 03 ¦ 22 |
| EVIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EVIDÊNIAS DESCRIÇÕES DAS EVIDÊNCIAS

EVIDÊNCIAS

| REVISÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATA | REVISÃO | REVISOR | COMENTÁRIOS |

| REVISÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATA | REVISÃO | REVISOR | COMENTÁRIOS |

OBRIGADO(A) !!